## Sheet1
不同照度下太阳能电池的伏安特性、开路电压U0和短路电流Is测量数据记录表
短路电流IS/mA | 开路电压U0/V | 测量次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80
44.9 | 2.05 | 电流I/mA | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 42.5 | 36 | 30.8 | 26.9 | 23.8 | 21.4 | 19.4 | 17.7 | 16.3 | 15.1 | 14.1 | 13.2 | 12.4 | 11.7 | 11.1 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9.1 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 7.3 | 7 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 0
|  | 电压U/V | 0 | 0.01 | 0.46 | 0.9 | 1.37 | 1.7 | 1.8 | 1.85 | 1.88 | 1.9 | 1.9 | 1.91 | 1.92 | 1.93 | 1.94 | 1.94 | 1.95 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.05
|  | 负载电阻R/Ω |  | 0.22272 | 10.245 | 20.0445 | 30.5122 | 40 | 50 | 60.0649 | 69.8885 | 79.8319 | 88.785 | 98.4536 | 108.4746 | 118.4049 | 128.4768 | 137.5887 | 147.7273 | 158.0645 | 167.5214 | 176.5766 | 187.619 | 197 | 207.3684 | 217.5824 | 227.5862 | 235.7143 | 244.4444 | 253.8462 | 260.5263 | 272.6027 | 284.2857 | 292.6471 | 301.5152 | 310.9375 | 320.9677 | 331.6667 | 343.1034 | 350.8772 | 363.6364 | 370.3704 | 384.6154 | 392.1569 | 400 | 416.6667 | 425.5319 | 434.7826 | 444.4444 | 454.5455 | 465.1163 | 476.1905 | 487.8049 | 490.2439 | 502.5 | 515.3846 | 528.9474 | 543.2432 | 558.3333 | 574.2857 | 591.1765 | 609.0909 | 628.125 | 648.3871 | 670 | 693.1034 | 717.8571 | 744.4444 | 773.0769 | 804 | 808 | 841.6667 | 878.2609 | 918.1818 | 961.9048 | 1010 | 1063.1579 | 1122.2222 | 1188.2353 | 1262.5 | 1346.6667 | 1442.8571
|  | 功率P/mW | 0 | 0.449 | 20.654 | 40.41 | 61.513 | 72.25 | 64.8 | 56.98 | 50.572 | 45.22 | 40.66 | 37.054 | 33.984 | 31.459 | 29.294 | 27.354 | 25.74 | 24.304 | 22.932 | 21.756 | 20.685 | 19.7 | 18.715 | 18.018 | 17.226 | 16.632 | 16.038 | 15.444 | 15.048 | 14.527 | 13.93 | 13.532 | 13.134 | 12.736 | 12.338 | 11.94 | 11.542 | 11.4 | 11 | 10.8 | 10.4 | 10.2 | 10 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 8.241 | 8.04 | 7.839 | 7.638 | 7.437 | 7.236 | 7.035 | 6.834 | 6.633 | 6.432 | 6.231 | 6.03 | 5.829 | 5.628 | 5.427 | 5.226 | 5.025 | 5.05 | 4.848 | 4.646 | 4.444 | 4.242 | 4.04 | 3.838 | 3.636 | 3.434 | 3.232 | 3.03 | 2.828
34.9 | 2.01 | 电流I/mA | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 33.5 | 29.4 | 25.9 | 23.1 | 20.8 | 18.9 | 17.3 | 16 | 14.8 | 13.8 | 12.9 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.8 | 9.4 | 9 | 8.6 | 8.2 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0
|  | 电压U/V | 0 | 0.01 | 0.35 | 0.7 | 1.04 | 1.38 | 1.65 | 1.74 | 1.79 | 1.82 | 1.84 | 1.86 | 1.87 | 1.89 | 1.9 | 1.9 | 1.91 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.01
|  | 负载电阻R/Ω |  | 0.28653 | 10.0287 | 20.0573 | 29.7994 | 39.5415 | 49.2537 | 59.1837 | 69.112 | 78.7879 | 88.4615 | 98.4127 | 108.0925 | 118.125 | 128.3784 | 137.6812 | 148.062 | 157.377 | 166.9565 | 177.0642 | 187.3786 | 196.9388 | 206.383 | 215.5556 | 225.5814 | 237.8049 | 246.8354 | 256.5789 | 263.5135 | 276.0563 | 284.058 | 296.9697 | 306.25 | 316.129 | 326.6667 | 333.8983 | 345.614 | 351.7857 | 364.8148 | 371.6981 | 386.2745 | 394 | 402.0408 | 410.4167 | 419.1489 | 428.2609 | 440 | 450 | 460.4651 | 471.4286 | 482.9268 | 495 | 507.6923 | 521.0526 | 535.1351 | 550 | 565.7143 | 582.3529 | 600 | 618.75 | 638.7097 | 663.3333 | 686.2069 | 710.7143 | 737.037 | 765.3846 | 796 | 829.1667 | 865.2174 | 904.5455 | 947.619 | 995 | 1047.3684 | 1105.5556 | 1111.1111 | 1176.4706 | 1250 | 1333.3333 | 1428.5714 | 1538.4615
|  | 功率P/mW | 0 | 0.349 | 12.215 | 24.43 | 36.296 | 48.162 | 55.275 | 51.156 | 46.361 | 42.042 | 38.272 | 35.154 | 32.351 | 30.24 | 28.12 | 26.22 | 24.639 | 23.424 | 22.08 | 21.037 | 19.879 | 18.914 | 18.236 | 17.46 | 16.684 | 15.99 | 15.405 | 14.82 | 14.43 | 13.916 | 13.524 | 12.936 | 12.544 | 12.152 | 11.76 | 11.623 | 11.229 | 11.032 | 10.638 | 10.441 | 10.047 | 9.85 | 9.653 | 9.456 | 9.259 | 9.062 | 8.91 | 8.712 | 8.514 | 8.316 | 8.118 | 7.92 | 7.722 | 7.524 | 7.326 | 7.128 | 6.93 | 6.732 | 6.534 | 6.336 | 6.138 | 5.97 | 5.771 | 5.572 | 5.373 | 5.174 | 4.975 | 4.776 | 4.577 | 4.378 | 4.179 | 3.98 | 3.781 | 3.582 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.6
24.9 | 1.99 | 电流I/mA | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.8 | 23.4 | 21.3 | 19.3 | 17.6 | 16.2 | 15 | 13.9 | 13 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.8 | 9.3 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 7 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0
|  | 电压U/V | 0 | 0.01 | 0.26 | 0.51 | 0.76 | 1.01 | 1.26 | 1.51 | 1.66 | 1.72 | 1.76 | 1.78 | 1.8 | 1.82 | 1.83 | 1.84 | 1.85 | 1.86 | 1.86 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.99
|  | 负载电阻R/Ω |  | 0.40161 | 10.4418 | 20.4819 | 30.5221 | 40.5622 | 50.6024 | 60.8871 | 70.9402 | 80.7512 | 91.1917 | 101.1364 | 111.1111 | 121.3333 | 131.6547 | 141.5385 | 151.6393 | 161.7391 | 170.6422 | 181.5534 | 191.8367 | 202.1505 | 212.3596 | 222.3529 | 230.4878 | 243.5897 | 253.3333 | 260.274 | 271.4286 | 280.8824 | 293.8462 | 303.1746 | 313.1148 | 325.4237 | 331.0345 | 342.8571 | 355.5556 | 362.2642 | 369.2308 | 384 | 393.8776 | 402.0833 | 410.6383 | 419.5652 | 428.8889 | 438.6364 | 448.8372 | 459.5238 | 470.7317 | 482.5 | 497.4359 | 510.5263 | 524.3243 | 538.8889 | 554.2857 | 570.5882 | 587.8788 | 606.25 | 625.8065 | 646.6667 | 668.9655 | 696.4286 | 722.2222 | 750 | 780 | 812.5 | 847.8261 | 886.3636 | 928.5714 | 975 | 1026.3158 | 1083.3333 | 1088.8889 | 1152.9412 | 1225 | 1306.6667 | 1320 | 1414.2857 | 1523.0769
|  | 功率P/mW |  | 0.249 | 6.474 | 12.699 | 18.924 | 25.149 | 31.374 | 37.448 | 38.844 | 36.636 | 33.968 | 31.328 | 29.16 | 27.3 | 25.437 | 23.92 | 22.57 | 21.39 | 20.274 | 19.261 | 18.424 | 17.484 | 16.821 | 16.065 | 15.498 | 14.82 | 14.25 | 13.87 | 13.3 | 12.988 | 12.415 | 12.033 | 11.651 | 11.328 | 11.136 | 10.752 | 10.368 | 10.176 | 9.984 | 9.6 | 9.457 | 9.264 | 9.071 | 8.878 | 8.685 | 8.492 | 8.299 | 8.106 | 7.913 | 7.72 | 7.566 | 7.372 | 7.178 | 6.984 | 6.79 | 6.596 | 6.402 | 6.208 | 6.014 | 5.82 | 5.626 | 5.46 | 5.265 | 5.07 | 4.875 | 4.68 | 4.485 | 4.29 | 4.095 | 3.9 | 3.705 | 3.51 | 3.528 | 3.332 | 3.136 | 2.94 | 2.97 | 2.772 | 2.574
15 | 1.92 | 电流I/mA | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.9 | 14.4 | 13.6 | 12.8 | 12.1 | 11.4 | 10.8 | 10.2 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.4 | 8.1 | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 6 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0
|  | 电压U/V | 0 | 0 | 0.31 | 0.46 | 0.61 | 0.77 | 0.92 | 1.07 | 1.22 | 1.37 | 1.52 | 1.62 | 1.67 | 1.7 | 1.72 | 1.74 | 1.76 | 1.77 | 1.78 | 1.79 | 1.79 | 1.8 | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.91 | 1.91 | 1.92
|  | 负载电阻R/Ω |  | 0 | 20.6667 | 30.6667 | 40.6667 | 51.3333 | 61.3333 | 71.3333 | 81.3333 | 91.3333 | 102.0134 | 112.5 | 122.7941 | 132.8125 | 142.1488 | 152.6316 | 162.963 | 173.5294 | 183.5052 | 194.5652 | 203.4091 | 214.2857 | 223.4568 | 235.0649 | 245.9459 | 252.7778 | 265.2174 | 273.1343 | 285.9375 | 296.7742 | 306.6667 | 317.2414 | 322.807 | 336.3636 | 349.0566 | 355.7692 | 379.5918 | 387.5 | 395.7447 | 404.3478 | 413.3333 | 422.7273 | 432.5581 | 445.2381 | 456.0976 | 467.5 | 479.4872 | 492.1053 | 505.4054 | 519.4444 | 534.2857 | 537.1429 | 552.9412 | 569.697 | 587.5 | 606.4516 | 626.6667 | 648.2759 | 671.4286 | 675 | 700 | 726.9231 | 756 | 787.5 | 821.7391 | 859.0909 | 900 | 945 | 950 | 1000 | 1055.5556 | 1117.6471 | 1187.5 | 1266.6667 | 1357.1429 | 1461.5385 | 1469.2308 | 1591.6667
|  | 功率P/mW | 0 | 0 | 4.65 | 6.9 | 9.15 | 11.55 | 13.8 | 16.05 | 18.3 | 20.55 | 22.648 | 23.328 | 22.712 | 21.76 | 20.812 | 19.836 | 19.008 | 18.054 | 17.266 | 16.468 | 15.752 | 15.12 | 14.661 | 13.937 | 13.468 | 13.104 | 12.627 | 12.261 | 11.712 | 11.408 | 11.04 | 10.672 | 10.488 | 10.175 | 9.805 | 9.62 | 9.114 | 8.928 | 8.742 | 8.556 | 8.37 | 8.184 | 7.998 | 7.854 | 7.667 | 7.48 | 7.293 | 7.106 | 6.919 | 6.732 | 6.545 | 6.58 | 6.392 | 6.204 | 6.016 | 5.828 | 5.64 | 5.452 | 5.264 | 5.292 | 5.103 | 4.914 | 4.725 | 4.536 | 4.347 | 4.158 | 3.969 | 3.78 | 3.8 | 3.61 | 3.42 | 3.23 | 3.04 | 2.85 | 2.66 | 2.47 | 2.483 | 2.292